DUŻY STAW

Aerator typu SUNBURST.

Moc: 5 HP.

Napięcie: 400 V, 50 Hz.

Wysokość strumienia: 3,2 m.

Szerokość strumienia: 11,6 m.

Przepływ wody: 237,3 m3/ h.

Gwarancja: 2 lata.

Cena netto: 28.250,00 zł/ szt.

Cena montażu: 2.000,00 zł/ szt.
Cena serwisu: 1.200,00 zł/ sezon (wiosna–montaż, lato–czyszczenie filtra, jesień–demontaż) Materiały dodatkowe: 8.000,00 zł   (szafka sterująca, automatyka i zabezpieczenia 
 					kabel łączący).

ŚREDNI I MAŁY STAW

Aerator typu FRACTIONAL.

Moc: ½ HP.

Napięcie: 230 V, 50 Hz.

Dysze: 5 wzorów (patrz katalog).

Przepływ wody: 41 – 115,0 m3/ h.

Gwarancja: 2 lata.

Cena netto: 7.620,00 zł/ szt.

Cena montażu: 1.700,00 zł/ szt.
Cena serwisu: 900,00 zł/ sezon (wiosna - montaż, lato – czyszczenie filtra, jesień – demontaż) 
Materiały dodatkowe: 6.000,00 zł/ szt. (szafka sterująca, automatyka i zabezpieczenia 
 					      kabel łączący).

Wszystkie oferowane aeratory firmy OTTERBINE BAREBO posiadają aktualne certyfikaty CE uprawniającą do stosowania w budownictwie na terenie naszego kraju.